ТЕРМОРЕГУЛЯТОР   ТР-16

2005

Примечание:

При  обрыве  провода  или  попадании воды  в датчик  на  экране  будет  отображаться Еrr.

При коротком замыкании выходов датчика на экране будет отображаться ЗНЕ.

Примечание:

При использовании датчика для измерения температуры, в жидкой среде, или в среде с повышенной влажностью, во избежание попадания влаги и выходе его из строя, требуется дополнительная герметизация.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 36 месяцев со дня продажи. При выходе прибора из строя в течение гарантийного срока, изготовитель обязуется произвести ремонт в течение 14 дней с момента поступления прибора в ремонт. Либо произвести его замену, если данный прибор не подлежит ремонту.

Прибор не подлежит гарантийному ремонту в случаях указанных в данном паспорте: нарушение целостности пломбы (стикера); отсутствие упаковочной коробки или инструкции с гарантийной отметкой; наличие следов вскрытия; обнаруженных внешних повреждений корпуса, трещин, сколов; внутренних повреждений деталей; оплавившихся клемм; не правильного подключения; присутствие воды в корпусе прибора; коррозия внутренних и внешних деталей; наличие запаха гари; природных факторов (молния) и т.п. В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Гарантия  на  ремонт  изделия,  вышедшего  из  строя  по вине покупателя, в течение гарантийного   срока   составляет   6   месяцев   или   до   конца  гарантийного  срока,  в зависимости от сложности поломки. На послегарантийный ремонт гарантия 6 месяцев.

Дата продажи:           <<_____>>________________20____г.

________________

Штамп ОТК:

(подпись)